## Tabelle1
APOCALC | Eine kleine Excel-Kalkulation zum Vergleich von Farbfehlern verschiedener Refraktoren
D: | Durchmesser Objektiv in mm
f: | Brennweite Objektiv in mm
Farblängsfehler: | Angenommene Standardwerte für das sekundäre Spektrum: 1/2000 für Fraunhofer-Achromat, 1/8000 für ED-Semi-Apochromat, 1/20000 für Vollachromat
Beugungsscheibe: | Der Durchmesser des Beugungsscheibchens ergibt sich aus der Beziehung d=2*1,22*lambda*f/D. Lambda ist die Lichtwellenlänge, hier mit 550nm angenommen.
Spot Size incl. Farbfehler: | Entsprechend des Strahlensatzes weitet sich das durch den Farbfehler defokussierte Strahlenbündel auf. Dies wird zum Durchmesser des Beugungscheibchens addiert. Die Division durch 2 erfolgt, da man auf die Mitte des Farbfehlers fokussiert, in beiden Richtungen also nur die halbe Abweichung zum Tragen kommt.
Verhältnis: | Welche prozentuale Aufblähung des Beugungsscheibchens hat der Farbfehler zur Folge?
CCD fokal: | Wichtig für fotografische Zwecke: Anzahl der Pixel, auf die sich ein Sternscheibchen verschmiert, bei einer angenommenen Pixelgröße von 8µm
Spot Sizes verschiedener Teleskope
| D | f | Farblängsfehler | Beugungs-scheibe in µm | Spot Size inkl. Farblängsfehler µm | Verhältnis mit/ohne Farbfehler | CCD fokal: Pixel/Stern
Achromat | 100 | 1000 | 0.0005 | 13.42 | 38.42 | 286.3% | 4.8025
| 100 | 2000 | 0.0005 | 26.84 | 51.84 | 193.1% | 6.48
| 50 | 500 | 0.0005 | 13.42 | 25.92 | 193.1% | 3.24
| 100 | 700 | 0.0005 | 9.394 | 34.394 | 366.1% | 4.2992
| 150 | 1200 | 0.0005 | 10.736 | 48.236 | 449.3% | 6.0295
| 80 | 600 | 0.0005 | 10.065 | 30.065 | 298.7% | 3.7581
| 120 | 1000 | 0.0005 | 11.1833 | 41.1833 | 368.3% | 5.1479
ED Objektiv / Semi-APO | 100 | 1000 | 0.000125 | 13.42 | 19.67 | 146.6% | 2.4588
| 100 | 2000 | 0.000125 | 26.84 | 33.09 | 123.3% | 4.1363
| 50 | 500 | 0.000125 | 13.42 | 16.545 | 123.3% | 2.0681
| 100 | 700 | 0.000125 | 9.394 | 15.644 | 166.5% | 1.9555
| 150 | 1200 | 0.000125 | 10.736 | 20.111 | 187.3% | 2.5139
| 80 | 600 | 0.000125 | 10.065 | 15.065 | 149.7% | 1.8831
| 200 | 5000 | 0.000125 | 33.55 | 46.05 | 137.3% | 5.7562
Apochromat | 100 | 1000 | 5e-05 | 13.42 | 15.92 | 118.6% | 1.99
| 100 | 2000 | 5e-05 | 26.84 | 29.34 | 109.3% | 3.6675
| 50 | 500 | 5e-05 | 13.42 | 14.67 | 109.3% | 1.8337
| 100 | 700 | 5e-05 | 9.394 | 11.894 | 126.6% | 1.4868
| 150 | 1200 | 5e-05 | 10.736 | 14.486 | 134.9% | 1.8108
| 80 | 600 | 5e-05 | 10.065 | 12.065 | 119.9% | 1.5081
| 200 | 5000 | 5e-05 | 33.55 | 38.55 | 114.9% | 4.8187